## List1
Tehničke specifikacije-TRAŽE SE | Upisati Marku i model:
1.ELEKTRIČNI KOTAO 150 L : | Potvrda minimalnih tehničkih karakteristika ( DA/NE)
DIMENZIJE MIN Š800XD900XV850 MM
DOVOD HLADNE I TOPLE VODE
IZRAĐEN OD NEHRĐAJUČEG ČELIKA AISI 304
ZAPREMNINA POSUDE MAX 150 L, UNUTRAŠNJOST OD NEHRĐAJUČEG ČELIKA
TROFAZNI ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK
SNAGA ELEKTRIČNOG GRIJAČA MIN 15 kw MAX 22 kw
INDIREKTNO GRIJANJE
NEHERMETIČKO ZATVARANJE
SUSTAV ZA ODVODNJU VODE
PROVJERA RAZINE VODE DUPLIKATORA PUTEM PRESOSTATA
Napomena: ponuđena oprema mora u cijelosti zadovoljiti sve tražene karakteristike da bi se ponuda smatrala prihvatljivom.
U ______________, dana___________ |  | ________________________
ime i prezime ovlaštene osobe